## 响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司巴彦分公司换热机组保温项目材料采购询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）

2025 年       月     日

目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表

| 项目名称 | 合计总价（元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼和浩特富泰热力股份有限公司巴彦分公司换热机组保温项目材料采购项目 |  |  |  |
| 说明 | 1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用） |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价

3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：

日  期：      年      月      日

附件： 备用照明系统采购表

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 项目 | 库存组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热机组保温 | 每套3.6平米 | 套 | 2 | 换热器保温两台(0.51m*0.56m*1.42m)管道保温11.5m(DN350*1.5m，DN100*10m)。换热机组保温技术标准及要求，已上传附件。热力站其它第18项 | 巴彦分公司 |
| 2 | 换热机组保温 | 每套8.4平米 | 套 | 2 | 换热器保温两台(0.62m*1.16m*1.9m)，管道保温20m(DN200*15m，DN150*5m)。换热机组保温技术标准及要求，已上传附件。热力站其它第18项 | 巴彦分公司 |
| 3 | 换热机组保温 | 每套2.4平米 | 套 | 2 | 换热器保温两台(0.51m*0.34m*1.1m)，管道保温12m(DN200*8m，DN125*4m)。换热机组保温技术标准及要求，已上传附件。热力站其它第18项 | 巴彦分公司 |
| 4 | 换热机组保温 | 每套12平米 | 套 | 2 | 换热器保温两台(0.82m*1.41m*2.1m)，管道保温33m(DN350*25m，DN300*4m,DN200*4m)。换热机组保温技术标准及要求，已上传附件。热力站其它第18项 | 巴彦分公司 |
| 5 | 换热机组保温 | 每套5.5平米 | 套 | 2 | 换热器保温两台(0.82m*0.38m*1.92m)，管道保温33m(DN200*10m，DN150*20m,DN100*3m)。换热机组保温技术标准及要求，已上传附件。热力站其它第18项 | 巴彦分公司 |